**DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PREDMET NABAVE: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA U LJEKARNI 1 - EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 24/23**

**GRUPA II. – ELEKTRORADOVI PRI REKONSTRUKCIJI PODRUMA U LJEKARNI 1**

**PRILOG: 2 – TROŠKOVNIK S IZJAVOM O VREMENU IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RAZVODNOG ORMARA**

1. **NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:**

**ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR**

PETRA PRERADOVIĆA 4, 43000 BJELOVAR

OIB: 9718326682

1. **NAZIV PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA:**
2. **TROŠKOVNIK:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BR** | **NAZIV** | **JEDINICA MJERE** | **KOL** | **JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV/€** | **UKUPNO BEZ PDV-a**  **(jedinična cijena x kol.)/€** | **PDV/%** | **UKUPNO S PDV-om/€** |
| **1.** | **DEMONTAŽA POSTOJEĆE ELEKTRO-INSTALACIJE** | | | | | | |
| **1.1** | Demontaža i zbrinjavanje postojeće elektroinstalacije i opreme u podrumu | Komplet | 1 |  |  |  |  |
| **2.** | **IZRADA NOVE ELEKTRO-INSTALACIJE** | | | | | | |
| **2.1** | Izrada instalacije za rasvjetu s dobavom i ugradnjom kabela PP-Y 3x1,5 mm² prosječne dužine 12m. Stavka obuhvaća sav spojni i montažni materijal | Komplet | 12 |  |  |  |  |
| **2.2** | Izrada instalacije za utičnice s dobavom i ugradnjom kabela PP-Y 3x2,5 mm² prosječne dužine 12m. Stavka obuhvaća sav spojni i montažni materijal | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| **2.3** | Dobava i ugradnja led panela 42W, 4000 K, 600x600 | kom | 12 |  |  |  |  |
| **2.4** | Dobava i ugradnja šuko utičnica 230V | kom | 10 |  |  |  |  |
| **2.5** | Dobava i ugradnja prekidača | kom | 7 |  |  |  |  |
| **3.** | **REKONSTRUKCIJA RAZVODNOG ORMARA U SKLADIŠTU** | | | | | | |
| **3.1** | Rekonstrukcija razvodnog ormara u skladištu s dobavom i ugradnjom materijala:  -automatski osigurač 1p 10-20A 24 kom  -sabirnice, spojni vodiči, te spojni i montažni materijal | Komplet | 1 |  |  |  |  |
| **4.** | **ZBROJ:** | | | |  |  |  |

1. **IZJAVA O VREMENU IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RAZVODNOG ORMARA:**

Ovom **Izjavom** izjavljujem da ukoliko naša ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, izvođenje potrebnih radova **na rekonstrukciji razvodnog ormara** (u skladištu lijekova u **Ljekarni 1**) izvršiti ću istoga dana, odnosno onoga dana u kojem započnem s rekonstrukcijom u terminu,kako slijedi:

1. **Izvođenje radova subotom u neradno vrijeme (termin: od 15:00h do 22:00h)**
2. **Izvođenje radova nedjeljom (termin: od 10:00h do 18:00h)**
3. **Izvođenje radova radnim danom u neradno vrijeme (termin: od 20:15h do 23:59h)**
4. **Izvođenje radova subotom u radno vrijeme (termin: od 13:00h do 22:00h)**
5. **Izvođenje radova u ostalim terminima**

**Napomena: Ponuditelj** jeobavezan, na jasasn način zaokružiti samo 1 (jedan) ponuđeni odgovor**,** u suprotnom će **Naručitelj** smatrati da je **Ponuditelj** odabrao opciju **– e.**

Ostale elektro-radove, a sukladno **Dokumentaciji o nabavi,** obavljati ću sukladno dogovoru s **Naručiteljem** i odabranim **Ponuditeljem** za **GRUPU I.**

Mjesto i datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja)